## Arkusz1
Wycena przyłącza o strumieniu objętości do 10m3/h
Cena przyłącza – w przypadku gdy sztyca gazowa kompletna dla przyłączy PE jest rurą stalową, zaizolowaną taśmą (np. POLYKEN), na odcinku od poziomu gruntu do szafki naściennej biegnąca w rurze osłonowej PCV koloru szarego długość odcinka pionowego - 150cm, długość odcinka poziomego - 150cm, odcinek pionowy zakończony zaworem sferycznym z gwintem zewnętrznym, zamontowanym: poziomo dla szafek naściennych, pionowo dla szafek wolnostojących; odcinek poziomy zakończony złączką PE/stal (np. 32/25 mm) (2) lub wykonane w całości z PE z przejściem PE/stal przed zaworem sferycznym, zakończone kurkiem (3).
średnica przyłącza | Sztyca gazowa kompletna zakończona złączką PE/stal | Sztyca gazowa kompletna wykonana w całości z PE | Cena za fundament, postument i montaż szafki wolnostojącej z jednym gazomierzem | Cena za fundament, postument i montaż szafki wolnostojącej z dwoma gazomierzami | Cena za montaż szafki naściennej z jednym gazomierzem | Cena za montaż szafki naściennej z z dwoma gazomierzami | Dodatek za każdy następny metr przyłącza w terenie nieutwardzonym (trwanik, pobocze, grunt piaszczysty itp.) | Cena za każdy następny metr przyłącza w drodze gruntowej utwardzonej np. tłuczniem | Cena za każdy następny metr przyłącza w terenie utwardzonym nie będącym jezdnią (chodniki płytkowe, betonowe, masa bitumiczna wraz krawężnikami) | Cena za każdy następny metr przyłącza w jezdni utwardzonej (betonowej, bitumicznej wraz krawężnikami) | Cena ryczałtowa za włączenie do gazociągów o średnicach od PE de 32 do PEde110 | Cena ryczałtowa za włączenie do gazociągów ulicznych o średnicach od PEde125 i powyżej | Cena zaworu odcinającego (do pozycji 12 - 13) | wykonanie przecisku wraz z rurą ochronną z pełnym zakresem oprzyrządowania oraz uzgodnieniami z zarządcą drogi oraz opłatami za zajęcie pasa drogowego | wykonanie przewiertu wraz z rurą ochronną z pełnym zakresem oprzyrządowania oraz uzgodnieniami z zarządcą drogi oraz opłatami za zajęcie pasa drogowego | Cena za tyczenie i prowadzenie obsługi geodezyjnej | Montaż zasuwy PE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
mm | zł/szt | zł/szt | zł/kpl | zł/kpl | zł/kpl | zł/kpl | zł/mb | zł/mb | zł/mb | zł/mb | zł/kpl | zł/kpl | zł/szt | zł/kpl | zł/kpl | zł/kpl | zł/kpl
25/32
63
Wycena punktu gazowego redukcyjno - pomiarowego do 10 m3/h
Cena netto/szt
Punkt gazowy redukcyjno - pomiarowy do 10 m3/h z jednym gazomierzem wraz z elementami towarzyszącymi (szafka, monozłącze, kurek kulowy do gazu itp.) – załącznik 17 SIWZ
Punkt gazowy redukcyjno - pomiarowy do 10 m3/h z dwoma gazomierzami wraz z elementami towarzyszącymi (szafka, monozłącze, kurek kulowy do gazu itp.) – załącznik 17 SIWZ
Punkt gazowy redukcyjno - pomiarowy do 10 m3/h z trzema gazomierzami wraz z elementami towarzyszącymi (szafka, monozłącze, kurek kulowy do gazu itp.)
Punkt gazowy redukcyjno - pomiarowy do 10 m3/h z czteroma gazomierzami wraz z elementami towarzyszącymi (szafka, monozłącze, kurek kulowy do gazu itp.)
Punkt gazowy - redukcyjny wolnostojącego dla budynku wielorodzinnego wraz z elementami towarzyszącymi (szafka, kurek kulowy do gazu itp.) – wersja I -III (Q=25 m3/h – 70 m3/h) – załącznik 17 SIWZ
Punkt gazowy - redukcyjny naściennego dla budynku wielorodzinnego wraz z elementami towarzyszącymi (szafka, kurek kulowy do gazu itp.) – wersja I -III (Q=25 m3/h – 70 m3/h) – załącznik 17 SIWZ
Wycena dla przyłącza o strumieniu objętości do 60m3/h – zgodnie z wymaganiami załącznika nr 1
średnica przyłącza | Stalowy przewód wejściowy wraz z połączeniem PE/stal | Dodatek za fundament | Dodatek za wykonanie instalacji odgromowej z uziomem otokowym | Dodatek za wykonanie stelażu pod punkt red-pom | Dodatek za każdy następny metr przyłącza w terenie nieutwardzonym (trwanik, pobocze, grunt piaszczysty itp.) | Cena za każdy następny metr przyłącza w terenie utwardzonym nie będącym jezdnią (chodniki płytkowe, betonowe, masa bitumiczna wraz krawężnikami) | Cena za każdy następny metr przyłącza w drodze gruntowej utwardzonej np. tłuczniem | Cena za każdy następny metr przyłącza w jezdni utwardzonej (betonowej, bitumicznej wraz krawężnikami) | Cena ryczałtowa za włączenie do gazociągów o średnicach od PE de 32 do PEde110 | Cena ryczałtowa za włączenie do gazociągów ulicznych o średnicach od PEde125 i powyżej | Cena zaworu odcinającego (dla pozycji 10 - 11) | Wykonanie przecisku wraz z rurą ochronną z pełnym zakresem oprzyrządowania oraz uzgodnieniami z zarządcą drogi oraz opłatami za zajęcie pasa drogowego | Wykonanie przewiertu wraz z rurą ochronną z pełnym zakresem oprzyrządowania oraz uzgodnieniami z zarządcą drogi oraz opłatami za zajęcie pasa | Cena za tyczenie i prowadzenie obsługi geodezyjnej | Montaż zasuwy PE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
mm | zł/szt | zł/szt | zł/szt | zł/szt | zł/mb | zł/mb | zł/mb | zł/mb | zł/kpl | zł/kpl | zł/szt | zł/kpl | zł/kpl | zł/kpl | zł/kpl
25/32
63
90
Wycena dla przyłącza o strumieniu objętości do 300 m3/h – zgodnie z wymaganiami załącznika nr 2
średnica przyłącza | Stalowy przewód wejściowy wraz z połączeniem PE/stal | Dodatek za fundament wraz z instalacją odgromową | Dodatek za każdy następny metr przyłącza w terenie nieutwardzonym (trwanik, pobocze, grunt piaszczysty itp.) | Cena za każdy następny metr przyłącza w terenie utwardzonym nie będącym jezdnią (chodniki płytkowe, betonowe, masa bitumiczna wraz krawężnikami) | Cena za każdy następny metr przyłącza w jezdni utwardzonej (betonowej, bitumicznej wraz krawężnikami) | Cena za każdy następny metr przyłącza w drodze gruntowej utwardzonej np. tłuczniem | Cena ryczałtowa za włączenie do gazociągów o średnicach od PE de 63 do PEde110 | Cena ryczałtowa za włączenie do gazociągów ulicznych o średnicach od PEde125 i powyżej | Cena zaworu odcinającego (dla pozycji 8 - 9) | Wykonanie przecisku wraz z rurą ochronną z pełnym zakresem oprzyrządowania oraz uzgodnieniami z zarządcą drogi oraz opłatami za zajęcie pasa drogowego | Wykonanie przewiertu wraz z rurą ochronną z pełnym zakresem oprzyrządowania oraz uzgodnieniami z zarządcą drogi oraz opłatami za zajęcie pasa drogowego | Cena za tyczenie i prowadzenie obsługi geodezyjnej | Montaż zasuwy PE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13
mm | zł/szt | zł/szt | zł/mb | zł/mb | zł/mb | zł/mb | zł/kpl | zł/kpl | zł/kpl | zł/kpl | zł/kpl | zł/kpl | zł/kpl
63
90
110
125
Wycena dla przyłącza o strumieniu objętości powyżej 300 m3/h – zgodnie z wymaganiami załącznika nr 3
średnica przyłącza | Przewód wejściowy wraz z posadowieniem układu zaporowo – upustowym w odległości 8 mb od stacji | Przewód wyjściowy wraz z posadowieniem układu zaporowo – upustowym w odległości 8 mb od stacji | Fundament wraz z instalacją odgromową | Dodatek za każdy następny metr przyłącza w terenie nieutwardzonym (trwanik, pobocze, grunt piaszczysty itp.) | Cena za każdy następny metr przyłącza w terenie utwardzonym nie będącym jezdnią (chodniki płytkowe, betonowe, masa bitumiczna wraz krawężnikami) | Cena za każdy następny metr przyłącza w drodze gruntowej utwardzonej np. tłuczniem | Cena za każdy następny metr przyłącza w jezdni utwardzonej (betonowej, bitumicznej wraz krawężnikami) | Cena ryczałtowa za włączenie do gazociągów o średnicach od PE de 63 do PEde110 | Cena ryczałtowa za włączenie do gazociągów ulicznych o średnicach od PEde125 i powyżej | Dodatek za wykonanie Cena za wykonanie przecisku wraz z rurą ochronną z pełnym zakresem oprzyrządowania oraz uzgodnieniami z zarządcą drogi oraz opłatami za zajęcie pasa drogowego | wykonanie przewiertu wraz z rurą ochronną z pełnym zakresem oprzyrządowania oraz uzgodnieniami z zarządcą drogi oraz opłatami za zajęcie pasa drogowego | Cena za tyczenie i prowadzenie obsługi geodezyjnej
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
mm | zł/szt | zł/szt | zł/szt | zł/mb | zł/mb | zł/mb | zł/mb | zł/kpl | zł/kpl | zł/kpl | zł/kpl | zł/kpl
63
90
110
125
Terminy wybudowania przyłączy
Zakres prac | [7 empty] | Ilość dni:
Kompleksowe wybudowanie przyłącza do 10 m3n/h
Kompleksowe wybudowanie przyłącza do 60 m3n/h
Kompleksowe wybudowanie przyłącza do 300 m3n/h
Kompleksowe wybudowanie przyłącza powyżej 300 m3n/h
1. | Zgadzamy się podtrzymać niniejszą ofertę przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert i pozostanie ona wiążąca nas i może być przyjęta w jakimkolwiek momencie przed upływem terminu ważności
2. | Uznajemy, że wszystkie załączniki wymienione w specyfikacji stanowią część naszej oferty
3. | Do czasu aż nie zostanie podpisana umowa lub niniejsze postępowanie zostanie zakończone bez wyboru najkorzystniejszej oferty, niniejsza oferta z pisemnym powiadomieniem o jej wyborze (ogłoszenie o wyniku postępowania) będzie stanowiła wiążące zobowiązanie względem Zamawiającego
| ……………………………………………….. | [9 empty] | …………………………………………………………………………………
| miejscowość, dnia | [10 empty] | podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Oferenta